# 台州市中西医结合医院1.5T核磁共振成像系统采购项目

# 招 标 文 件

招标编号：ZJWS2018-WL02

招标人：台州市温岭中医医疗中心（集团）

台州市中西医结合医院

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

二○一八年十月

目    录

第一章  招标公告

第二章   招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

二、商务技术文件格式

三、报价文件格式

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受台州市温岭中医医疗中心（集团）台州市中西医结合医院委托，现就台州市中西医结合医院1.5T核磁共振成像系统采购项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：台州市中西医结合医院1.5T核磁共振成像系统采购项目

采购单位：台州市温岭中医医疗中心（集团）台州市中西医结合医院采购规模及内容概述：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T核磁共振成像系统 | 1 | 套 | 详见招标技术要求 | 550 | 国产 |

采购预算：550万元

采购组织类型：分散委托采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

交货期：合同签订后2个月内完成供货，具体供货地点根据业主通知要求。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（2）具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证，所投产品具有有效医疗器械注册证；

（3）本项目不接受联合体投标。

3、报名

报名时应提供以下资格证明材料：

a、法定代表人证明（或法定代表人授权书，原件）；

b、授权代表身份证（原件及复印件）；

c、营业执照副本（复印件加盖公章）；

d、医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）；

e、医疗器械注册证（复印件加盖公章）；

f、投标供应商报名表。

4.招标文件的获取

1、发售时间：2018年 月 日至2018年 月 日

(双休日及法定节假日除外，每日上午9：30—11：30，下午13：30—16：30，北京时间)

2、发售地点：浙江五石工程咨询有限公司（白石巷318号人力资源服务产业园北楼415室）。

3、标书售价：人民币500元整，售后不退。请汇入以下账号

户    名：浙江五石工程咨询有限公司

帐    号：1202003209900014176

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

5.投诉与质疑：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.投标保证金

投标保证金金额:  拾万元。

投标保证金形式：网上银行转帐、电汇或汇票。

账户信息如下：

收款单位（户名）:浙江五石工程咨询有限公司

开户银行：中国工商银行高新支行杭州学院路分理处

银行账号：1202223219900021603

投标保证金提交截止时间：2018年 月  日12:00时

投标保证金退回：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

7.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间： 2018年 月 日14:00时。

投标文件递交地点：温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅X。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8.开标

开标时间：2018年 月 日14:00时。
开标地点：温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅X。

9.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、温岭市公共资源交易中心网上发布。

10、联系方式
    浙江五石工程咨询有限公司

地  址：杭州市下城区白石路318号人力资源服务产业园北楼415室

联系人：潘麒锋    13616507339

王志坚    13511444757

联系电话：（技术疑问）0576-82966133；（标书购买）0571-85334203,0571-85340710传真：0571-85342190

传  真：0571-85342190

采购人：台州市温岭中医医疗中心（集团）台州市中西医结合医院

地 址：温岭市泽国镇商城大道350号

联系人：梁勰

联系电话：0576-86128700

同级政府采购监督管理部门名称：温岭市财政局

联系人：温岭市政府采购管理办公室

监督投诉电话：0576-86086511

地址：浙江省温岭市太平街道中华路29号

第二章   招标需求

一、项目名称：台州市中西医结合医院1.5T核磁共振成像系统采购项目

- 技术要求：

| 序号 | 技术参数名称 | 招标指标 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| *1.1 | 机型必须具备中国CFDA认证证书 |  |  |
| *1.2 | 先进性：投标人需提供国内注册的1.5T超导的最优机型，各家到院机型必须保持或优于以上的最优配置最佳技术性能的机型. |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |  |
| 2.1 | 供电要求：三相交流AC380V±10% | 符合 |  |
| 3 | 磁体系统 |  |  |
| 3.1 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 3.2 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 3.3 | 磁体材质 | 不锈钢合金 |  |
| 3.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 3.5 | 裸磁体长度 | ≤160cm |  |
| 3.6 | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |  |
| 3.7 | 磁体重量（含液氦） | ≤4.5吨 |  |
| 3.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 3.9 | 磁场均匀度 | V－RMS测量法 |  |
| 3.10.1 | 10cmDSV | ≤0.002ppm |  |
| 3.10.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 3.10.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 3.10.4 | 40cmDSV | ≤0.2ppm |  |
| 3.10.5 | 45cmDSV | ≤0.4ppm |  |
| 3.11 | 液氦零挥发技术 | 具备 |  |
| 3.12 | 液氦容积（100%） | ≤750L |  |
| 3.13 | 冷头保用时间 | ≥5年 |  |
| 3.14 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦4.0m |  |
| 3.15 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦2.5m |  |
| 3.16 | 磁体监控装置 | 具备 |  |
| 3.17 | 磁体紧急失超装置 | 具备 |  |
| 4 | 匀场方式 |  |  |
| 4.1 | 被动匀场 | 具备 |  |
| 4.2 | 主动匀场 | 具备 |  |
| 4.2.1 | 高阶匀场 | 具备 |  |
| 4.2.2 | 三维容积匀场 | 具备 |  |
| 4.2.3 | 局部动态匀场 | 具备 |  |
| 5 | 梯度系统 |  |  |
| 5.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |  |
| 5.2 | 最大切换率 | ≥130mT/m/ms |  |
| 5.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到 | 具备 |  |
| 5.4 | 最短爬升时间 | ≤0.26ms |  |
| 5.5 | 工作周期 | 100% |  |
| 5.6 | 占空比 | 100% |  |
| 5.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |  |
| 5.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 5.9 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |  |
| 5.10 | 梯度功放冷却方式 | 水冷 |  |
| 6 | 射频系统 |  |  |
| 6.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 6.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 6.3 | 射频功率 | ≥18KW |  |
| 6.4 | 前置放大器噪声水平 | ≤0.5dB |  |
| 6.6 | 射频线圈免调谐技术 | 具备 |  |
| 6.7 | 发射带宽 | ≥500KHz |  |
| 6.8 | 接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 6.9 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.10 | 射频接收通道数 | ≥16个 |  |
| 6.11 | 相位分辨率 | 0.09° |  |
| 6.12 | 放大器冷却方式 | 风冷式 |  |
| 6.13 | 接收线圈接口位置 | 检查床长轴两端 |  |
| 6.14 | 接收线圈接口数量 | ≥4个 |  |
| 7 | 接收线圈 |  |  |
| 7.1 | 发射线圈必须具备独立接收功能 | 具备 |  |
| 7.2 | 头颈联合线圈，≥16通道 | 具备 |  |
| 7.3 | 体部柔性线圈，≥16通道 | 具备 |  |
| 7.4 | 颈胸腰全脊柱一体化线圈，≥12通道 | 具备 |  |
| 7.5 | 通用柔性线圈（小柔），≥8通道 | 具备 |  |
| 7.6 | 踝关节线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.7 | 膝关节线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.8 | 乳腺线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.9 | 肩关节线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 7.10 | 腕关节线圈，≥8通道 | 具备 |  |
| 8 | 检查床与环境调节系统 |  |  |
| 8.1 | 检查床最低高度 | ≤500mm |  |
| 8.2 | 检查床重复定位精度 | ≤±1mm |  |
| 8.3 | 检查床最大承受重量 | ≥220kg |  |
| 8.4 | 检查床水平运动最大速度 | ≥150mm/sec |  |
| 8.5 | 检查床长度 | ≥2300mm |  |
| 8.6 | 检查床最大行程 | ≥2800mm |  |
| 8.7 | 检查床自动步进 | 具备 |  |
| 8.8 | 床旁双侧控制系统 | 具备 |  |
| 8.9 | 全身足先进扫描模式（除头颈部） | 具备 |  |
| 8.10 | 病人通道环境 |  |  |
| 8.10.1 | 照明系统 | 具备 |  |
| 8.10.2 | 通风系统 | 具备 |  |
| 8.10.3 | 对讲系统 | 具备 |  |
| 8.11 | 呼叫报警装置 | 具备 |  |
| 8.12 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.13 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.14 | 进口无线门控装置 | 具备 |  |
| 8.14.1 | 心电门控 | 具备 |  |
| 8.14.2 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.14.3 | 脉搏门控 | 具备 |  |
| 8.15 | 床旁扫描启动功能 | 具备 |  |
| 8.16 | 纵向移动计数器 | 具备 |  |
| 8.17 | 激光定位系统 | 具备 |  |
| 9 | 计算机系统 |  |  |
| 9.1 | 主CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.3 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 9.4 | 硬盘容量（SSD企业级） | ≥500GB |  |
| 9.5 | 硬盘图像存储量 | ≥600,000幅，256×256矩阵，未压缩图像 |  |
| 9.6 | 最大重建矩阵 | ≥2048×2048 |  |
| 9.7 | 重建速度（2D 傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，上述条件必须同时满足） | ≥5500幅/秒 |  |
| 9.8 | Linux 或windows 操作系统 | 符合 |  |
| 9.9 | DVD+RW，DICOM光盘刻录机，一体化DVD+RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 具备 |  |
| 9.10 | 医用专业彩色LCD液晶显示器，≥24英寸 | 具备 |  |
| 9.11 | 显示图像分辨率，≥1920×1200 | 具备 |  |
| 10 | 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最大FOV | ≥500mm |  |
| 10.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 10.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |  |
| 10.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 10.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.6 | 梯度回波最短TR时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 10.7 | 梯度回波最短TE时间（128矩阵） | ≤0.3ms |  |
| 10.8 | EPI最短回波间隔时间（128矩阵） | ≤0.4ms |  |
| 10.11 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.12 | EPI最大回波链 | ≥512 |  |
| 10.13 | 最大弥散加权b值 | 10000 |  |
| 11 | 标准扫描序列 |  |  |
| 11.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 11.1.1 | 组织弛豫时间测量 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 可选择角度的自旋回波 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 单回波、双回波、多回波技术 | 具备 |  |
| 11.2 | 快速自旋回波序列（2D/3D) |  |  |
| 11.2.1 | 单次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 多次激发自旋回波技术 | 具备 |  |
| 11.2.3 | 回波时间模式（长/短） | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复序列 |  |  |
| 11.3.1 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3.2 | T1WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.3 | T2WI快速自由水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.3.4 | 快速翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 扰相梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.5 | 稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.6 | 平衡稳态梯度回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转稳态回波序列（2D/3D) | 具备 |  |
| 11.8 | EPI 平面回波序列 |  |  |
| 11.8.1 | 单次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.2 | 多次激发平面回波成像技术 | 具备 |  |
| 11.8.3 | 自旋回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.4 | 梯度回波 EPI | 具备 |  |
| 11.8.5 | 反转 EPI | 具备 |  |
| 11.8.6 | 高分辨 EPI 采集 | 具备 |  |
| 11.9 | 磁化转移技术 | 具备 |  |
| 11.10 | 驱动平衡技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 12 | 颅脑神经系统成像功能 |  |  |
| 12.1 | 高分辨内耳3D扫描成像 | 具备 |  |
| 12.2 | 视神经高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 12.3 | 全脊神经一体化成像技术 | 具备 |  |
| 12.4 | 灰、白质分离成像技术 | 具备 |  |
| 12.5 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.6 | 弥散加权成像技术 | 具备 |  |
| 12.7 | IVIM扫描技术(单次弥散加权成像扫描最高不少于10个b值) | 具备 |  |
| 12.8 | ADC map分析功能 | 具备 |  |
| 12.9 | 神经成像软件包（包含灌注测量及分析功能、全脑灌注大于50期） | 具备 |  |
| 13 | 体部成像功能 |  |  |
| 13.1 | MRCP 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 13.2 | MRU 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 13.3 | MRM 脊髓造影 | 具备 |  |
| 13.4 | 呼吸导航功能 | 具备 |  |
| 13.5 | 容积重建技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 肝脏动态增强扫描及分析软件 | 具备 |  |
| 13.7 | 腹部弥散技术(包含ADC值测量和ADC图) | 具备 |  |
| 13.8 | 前列腺弥散技术(包含ADC值测量和ADC图) | 具备 |  |
| 14 | 骨关节成像功能 |  |  |
| 14.1 | 骨关节高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 全身各部位骨关节成像技术 | 具备 |  |
| 15 | 乳腺成像高级功能 |  |  |
| 15.1 | 乳腺高分辨扫描技术 | 具备 |  |
| 15.2 | 双侧乳腺容积动态增强扫描不少于10期 | 具备 |  |
| 15.3 | 乳腺增强自动减影及TIC 时间强度曲线分析技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 双侧乳腺弥散加权成像 | 具备 |  |
| 16 | 血管成像功能 |  |  |
| 16.1 | 2D/3D TOF MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.2 | PC MRA 成像技术 | 具备 |  |
| 16.3 | PC MRV 成像技术 | 具备 |  |
| 16.4 | CE MRA 增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.5 | 外周血管增强成像技术 | 具备 |  |
| 16.6 | 动脉自旋标记血管成像技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 动静脉双期减影血管成像技术 | 具备 |  |
| 17 | 全身成像技术 |  |  |
| 17.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 17.2 | 双下肢血管成像技术 | 具备 |  |
| 17.3 | 全脊柱成像技术 | 具备 |  |
| 18 | 快速扫描技术 |  |  |
| 18.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 18.2 | 矩形FOV | 具备 |  |
| 18.3 | 部分K空间扫描技术 | 具备 |  |
| 18.4 | 部分回波采集技术 | 具备 |  |
| 18.5 | 快速K空间填充技术 | 具备 |  |
| 19 | 脂肪抑制技术 |  |  |
| 19.1 | 水激发功能 | 具备 |  |
| 19.2 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 |  |
| 19.3 | 快速翻转恢复脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.4 | 多脉冲频率选择脂肪抑脂技术 | 具备 |  |
| 19.5 | 质子密度脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 20 | 定位功能 |  |  |
| 20.1 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 20.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 |  |
| 20.3 | 头颅自动定位技术 | 具备 |  |
| 20.3.1 | 横轴位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.2 | 冠状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.3.3 | 矢状位扫描自动定位 | 具备 |  |
| 20.4 | 中心成像功能 | 具备 |  |
| 20.5 | 实时定位成像技术 | 具备 |  |
| 20.6 | 透视成像技术 | 具备 |  |
| 20.7 | 交互成像技术 | 具备 |  |
| 21 | 空间饱和技术 |  |  |
| 21.1 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 |  |
| 21.2 | 自由饱和带技术（最大不少于8条饱和带） | 具备 |  |
| 21.3 | 平行饱和带 | 具备 |  |
| 21.4 | 追踪饱和带 | 具备 |  |
| 22 | 伪影抑制技术 |  |  |
| 22.1 | 刀锋或螺旋桨或雷达或风车采集技术 | 具备 |  |
| 22.2 | 容积图像均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 22.3 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 22.4 | 呼吸触发扫描技术 | 具备 |  |
| 22.5 | 腹部屏气扫描技术 | 具备 |  |
| 22.6 | 卷褶伪影消除技术 | 具备 |  |
| 22.7 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 22.8 | 图像滤波增强技术 | 具备 |  |
| 23 | 图像质量校正技术 |  |  |
| 23.1 | 图像伪影去除技术 | 具备 |  |
| 23.2 | 图像变形校正技术 | 具备 |  |
| 23.3 | 图像均衡化校正技术 | 具备 |  |
| 23.4 | 图像滤波技术 | 具备 |  |
| 23.5 | 图像插值 | 具备 |  |
| 24 | 系统后处理功能 |  |  |
| 24.1 | 图像智能自动拼接技术 | 具备 |  |
| 24.2 | 信噪比统计分析功能 | 具备 |  |
| 24.3 | 图像插值放大技术 | 具备 |  |
| 24.4 | 并行采集空间均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 24.5 | T2 弛豫图技术 | 具备 |  |
| 24.6 | 实时MIP | 具备 |  |
| 24.7 | 实时MPR | 具备 |  |
| 24.8 | 实时VR | 具备 |  |
| 24.9 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |  |
| 24.10 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |
| 24.11 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |
| 24.12 | 动态定量分析软件：有（ADC-map,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 具备 |  |
| 24.13 | 2D定量分析软件 | 具备 |  |
| 25 | 其他扫描技术 |  |  |
| 25.1 | 静音扫描技术 | 具备 |  |
| 25.2 | 支持组合扫描 | 具备 |  |
| 25.3 | 频率/相位编码过采样技术 | 具备 |  |
| 25.4 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 25.5 | 可变 K 空间填写方式 | 具备 |  |
| 25.6 | 扫描暂停功能 | 具备 |  |
| 25.7 | 自动语音功能 | 具备 |  |
| 25.8 | 可变重建矩阵 | 具备 |  |
| 25.9 | 客户许可控制协议 | 具备 |  |
| 26 | 软件接口 |  |  |
| 26.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 26.2 | 远程维修接口 | 具备 |  |
| 26.3 | DICOM Worklist | 具备 |  |
| 26.4 | DICOM MPPS反复功能 | 具备 |  |
| 26.5 | IHE Key Image Note关键图像注释功能 | 具备 |  |
| 26.6 | IHE PDI 光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 26.7 | DICOM打印 | 具备 |  |
| 26.8 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 26.8.1 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 26.8.2 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 26.8.3 | DICOM 与RIS/PACS网络连接 | 具备 |  |
| 27 | 附属设备 |  |  |
| 27.1 | 冷头、压缩机制冷系统 | 注明型号、功率、产地 |  |
| 27.2 | 磁体监控系统 | 具备 |  |
| 27.3 | 校正用标准水模 | 具备 |  |
| 27.4 | 随机说明书一套（含光盘） | 具备 |  |
| 27.5 | 主要产品零配件供应保证时间 | ≥10年 |  |
| 27.6 | 计算机零配件供应保证时间 | ≥10年 |  |
| 29 | 辅助及配套设备 |  |  |
| 29.1 | 负责医院核磁机房土建整改屏蔽装修及相关配套设施的安装工程 | 提供 |  |
| 29.2 | 精密空调一套 | 注明品牌、型号、产地 |  |
| 29.3 | 水冷机组一套 | 注明品牌、型号、产地 |  |
| 29.4 | 无磁耳机一套 | 提供 |  |
| 29.5 | 双向通话麦克风一套 | 提供 |  |
| 29.6 | 线圈柜一组 | 提供 |  |
| 29.7 | 温湿度计一套 | 提供 |  |
| 29.8 | 氧气监测计一套 | 提供 |  |
| 29.9 | 防磁灭火器一套 | 提供 |  |
| 29.10 | 无磁病床（担架）一套 | 提供 |  |
| 29.11 | 电脑桌一套 | 提供 |  |
| 29.12 | 电脑椅一套 | 提供 |  |
| 30 | 其他 |  |  |
| 30.1 | 开机率 | ≥95% |  |

- 商务要求：

(一)交货期：合同签订后2个月内到货。

交货地点：台州市温岭中医医疗中心（集团）台州市中西医结合医院指定地点。

（二）安装调试：

1.安装地点：台州市温岭中医医疗中心（集团）台州市中西医结合医院指定地点。

2.安装完成时间：接到用户通知后5天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.安装过程中发生的费用由中标人负责。

（三）验收：

1.投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

2.验收费用由产品投标人负担。

（四）服务响应：

1.维修应急时间：1小时响应，6小时内到现场（工作时间包括节假日）

2.零配件供应周期：≤48小时。

3.在浙江省有售后服务机构。

（五）各类软件终生免费升级;以后新开发功能如MR波普成像和灌注成像供应商须免费提供；无偿有效地开放医院管理系统的端口连接。

（六）培训：

1.中标人应免费提供操作手册、系统软件光盘。

2.中标人应对采购人的操作人员进行免费的安全和应用的培训，使其能对设备进行熟练的操作。

3.负责6人，每人一月的三级医院培训（培训费用包含在总价中），投标人应在投标文件中详细说明。

（七）质保期：五年。（整机免费保修并提供软件及序列升级）

（八）履约保证金：投标人中标后须在收到中标通知书5个工作日内缴纳10万元的履约保证金至采购人账户。

（八）投标人应在投标文件中详细说明免费质保期外的保修方案及价格收费标准，并同时提供提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

（九）付款方式：安装调试验收合格后一个月内支付合同总价的90%，余款一年内结清。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市中西医结合医院1.5T核磁共振成像系统采购项目。 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”。 |
| 3 | 交货期：合同签订后2个月内交至采购人指定地点。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费向中标单位定额收取人民币6000元，由投标人支付给招标代理机构。 |
| 5 | 投标保证金：应按《招标采购公告》的规定交纳。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告”。 |
| 9 | 评标办法：综合评分法。 |
| 10 | 投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。 |
| 11 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还情形外，招标人应在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人保证金（需提供收据和本单位开户银行及账号）；在合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 付款方式：安装调试验收合格后一个月内支付合同总价的90%，余款一年内结清。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人与采购代理机构。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指浙江五石工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正四副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）资格证明文件；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

（4）营业执照副本复印件；

（5）商务偏离表

（6）技术偏离表

（7）备品备件表

（8）项目负责人简历表

（9）售后服务主要技术人员情况表

（10）投标人类似成功案例

（11）售后服务网点情况表

（12）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、网上银行转账、汇票。

3.按前附表规定的时间退还。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件（正本各1份，副本各4份）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）以电讯、邮寄形式提交的；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、保修期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.被拒绝的投标文件为无效。

（十）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序   （如有多标段的，按标段先后顺序开标）

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建，由政府采购评审专家 4人和采购单位代表 1 人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

3.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向温岭市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至浙江五石工程咨询有限公司鉴证盖章（合同一式六份，采购单位与中标人各执二份，招标代理机构执二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

- 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（ 40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）× 40%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（ 60分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物的技术指标（35分） | 25 | 所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得20-25分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，部分指标明显优于招标需求的，得15-20分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，最高得15分；允许偏离的指标低于招标需求（负偏离）的，根据负偏离程度每项扣 1-2分。 |
|  |  | 10 | 投标机型的技术和性能：评委对投标货物的技术和性能综合评价。好：（8-10]；一般（4-8]；差：（0-4]。 |
| 2 | 企业实力（3分） | 3 | 投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、企业注册地工商行政管理局信用等级评定AAA级凭相关证书复印件每项得 1分，最高3分。 |
| 3 | 质保期满后配件及专用耗材供应价格（4分） | 4 | 根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。 |
| 4 | 项目实施保障评定（5分） | 5 | 根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性，确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况综合评定。好：（3-5]；基本满足要求的（0-3]。 |
| 5 | 业绩（3分） | 3 | 同类项目业绩：2015年（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，合同金额在500万元以上的每个有效业绩得1分，最高3分，未提供的不得分.。（以合同为准，投标时携带原件备查，否则为无效业绩） |
| 6 | 售后服务(5分） | 5 | 售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得（3-5]分；方案措施欠佳的，得（0-3]分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分. |
| 7 | 优惠条件（3分） | 3 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，酌情给分。 |
| 8 | 标书质量（2分） | 2 | 投标人所交资料的完整性与投标书内容、格式、装订质量，投标文件的制作是否符合招标文件要求，内在条理是否清晰，是否按招标文件要求提供全部资料，每差错一项扣0.5分。 |

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

第五章  合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和履约保证金

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2.投标人中标后须在收到中标通知书5个工作日内缴纳10万元的履约保证金至采购人账户。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：安装调试验收合格后一个月内支付合同总价的90%，余款一年内结清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；招标代理机构执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 鉴证方：

- 鉴证章：

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资格证明文件

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）

我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）本公司是   （未   ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：查询日期：

注：需附网页截图

或

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）

我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是（未   ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：查询日期：

注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认

证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的纳税证明。

B.供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

承诺函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障

资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录

名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊

销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期

限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异

议。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

6.法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

法定代表人授权书

浙江五石工程咨询有限公司 ：

（投标人 全称）法定代表人授权	      （全权代表姓名）	                   （身份证号码）为全权代表，参加贵单位组织的            项目（括号内填写谈判文件编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：                      性  别：

身份证号码：                        职  务：               职  称：

电  话：                                传  真：

移动电话：

邮政编码：

附：社保机构出具的投标截止日前 6 个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足 6 个月的可提供劳动合同证明文件

- 7.商务偏离表格式：

商   务   偏   离   表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 商务条款承诺 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工期/交货期 |  |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

8. 技术偏离表格式：

技术偏离表

项目名称：

招标项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：招标要求提供的证明资料（如有）

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

注：

1、与第二章，招标需求“技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

9.备品备件情况表格式：

备品备件情况表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

10.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

11、售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的维修项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

12.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                            投标人（盖章）：                  年   月   日

13.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 三、报价文件格式

14.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

15.报价文件封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

16.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

17.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

1、即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方检测等一切税金和费用。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

18.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

备注：上述空格内容应填写而未进行填写的，不予认定为小微企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

投标人自评表

| 序号 | 评分内容 | 自评分值 | 评分依据 | 评分对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 |  |  |  |
| 2 | 业绩 |  |  |  |